ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КАНАЛИЗАЦИИ (ОТДЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ) за 2009 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| органы местного самоуправления, юридические лица, осуществляющие централизован-ный отвод сточных вод от населения или от бюджетофинансируемых организаций (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 20.08.2008 № 200 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № ___ от ____________ № ___ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации ______МУП Горводоканал _Белгородский район________________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес _________ул.3 Интернационала 40_________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Код формы по ОКУД | Код |  |  |  |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа – 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609235 | 03259589 |  |  |  |

Раздел I.  Наличие  канализационных  сооружений

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически на конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | 01 | ед | 642 | 15 | 4 | 11 |
| из них: число отдельных канализационных сетей | 02 | ед | 642 | 1 |  | 1 |
| Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед | 642 | 15 | 4 | 11 |
| в концессии | 04 | ед | 642 |  |  |  |
| Число канализационных насосных станций | 05 | ед | 642 | 27 | 7 | 20 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | 06 | тыс м3/сут | 599 | 36,3 | 11,6 | 24,7 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | 07 | тыс м3/сут | 599 | 10,3 | 1,6 | 8,7 |
| в том числе: сооружений механической очистки | 08 | тыс м3/сут | 599 | 10,3 | 1,6 | 8,7 |
| сооружений биологической очистки | 09 | тыс м3/сут | 599 | 10,3 | 1,6 | 8,7 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | 10 | тыс м3/сут | 599 |  |  |  |
| Площадь иловых площадок | 11 | тыс м2 | 058 | 91 | 15 | 76 |
| Одиночное протяжение: главных коллекторов | 12 | км | 008 | 76,249 | 36,129 | 40,12 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 30 | 17 | 13 |
| уличной канализационной сети | 14 | км | 008 | 96,701 | 24,733 | 71,968 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 45,71 | 13 | 32,71 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 20 | 5 | 15 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 9 | 3 | 6 |
| Заменено канализационных сетей - всего | 18 | км | 008 | 0,4 |  | 0,4 |
| в том числе: главных коллекторов | 19 | км | 008 |  |  |  |
| уличной канализационной сети | 20 | км | 008 | 0,4 |  | 0,4 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 |  |  |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб | 384 | 3996 | 1539 | 2457 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 |  |  |  |

Раздел II. Работа  канализаций

| Наименование | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Пропущено сточных вод - всего | 24 | тыс м3 | 114 | 3047 | 1568 | 1479 |
| в том числе: от населения | 25 | тыс м3 | 114 | 2789 | 1467 | 1322 |
| от бюджетофинансируемых организаций | 26 | тыс м3 | 114 | 208 | 77 | 131 |
| от промышленных предприятий | 27 | тыс м3 | 114 | 46 | 20 | 26 |
| от прочих организаций | 28 | тыс м3 | 114 | 4 | 4 |  |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 29 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | 30 | тыс м3 | 114 | 812 |  | 812 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | 31 | тыс м3 | 114 | 725 |  | 725 |
| из нее: нормативно очищенной | 32 | тыс м3 | 114 | 725 |  | 725 |
| недостаточно очищенной | 33 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | 34 | тыс м3 | 114 | 1712 | 1045 | 667 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 35 | тонн | 168 | 137 |  | 137 |
| Количество утилизированного осадка | 36 | тонн | 168 |  |  |  |
| Число аварий | 37 | ед | 642 |  |  |  |
| из них на канализационных сетях | 38 | ед | 642 |  |  |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 39 | чел | 792 | 185 | 51 | 134 |

Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 40 | тыс кВт/час | 245 | 2046,5 | 1057 | 989,5 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 41 | тыс руб | 384 |  |  |  |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 42 | тыс руб | 384 |  |  |  |