ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВОДОПРОВОДА (ОТДЕЛЬНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ) за 2009 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| органы местного самоуправления, юридические лица, отпускающие воду населению или бюджетофинансируемым организациям (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 20.08.2008 № 200 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № __ от ____________ № __ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации _______МУП Горводоканал Белгородский район_____________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес _г. Белгород ул. 3 Интернационала, 40_______________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Код | Код |  |  |  |
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа – 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609231 | 03259589 |  |  |  |

- Раздел I.  Наличие  водопроводных  сооружений  (на  конец  года)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 01 | ед | 642 | 61 | 4 | 57 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | 02 | ед | 642 |  |  |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед | 642 | 61 | 4 | 57 |
| в концессии | 04 | ед | 642 |  |  |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 05 | ед | 642 | 423 | 172 | 251 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 06 | ед | 642 | 153 | 28 | 125 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 07 | ед | 642 | 10 | 4 | 6 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | 08 | тыс м3 /сут | 599 | 67,12 | 10,62 | 56,5 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | 09 | тыс м3 /сут | 599 | 37,3 | 11,2 | 26,1 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3 /сут | 599 |  |  |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3 /сут | 599 | 62,9 | 10,62 | 52,28 |
| Одиночное протяжение: водоводов | 12 | км | 008 | 76,59 | 17,23 | 59,36 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 8 | 5,34 | 2,66 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км | 008 | 594,854 | 114,109 | 480,745 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 320,4 | 58,96 | 261,44 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 58 | 20 | 38 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 25 | 9 | 16 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | 18 | км | 008 | 1,803 | 0,318 | 1,485 |
| в том числе: водоводов | 19 | км | 008 |  |  |  |
| уличной водопроводной сети | 20 | км | 008 | 1,803 | 0,318 | 1,485 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 |  |  |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб | 384 | 9756 | 3726 | 6030 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 |  |  |  |

Раздел II. Работа  водопровода  за  год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 5987,5 | 2230 | 3757,5 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 | 5987,5 | 2230 | 3757,5 |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 5875,3 | 2148 | 3727,3 |
| в том числе: своими насосами | 27 | тыс м3 | 114 | 5863,8 | 2148 | 3715,8 |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 | 11,5 |  | 11,5 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 5408,8 | 2062 | 3346,8 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс м3 | 114 | 5408,8 | 2062 | 3346,8 |
| из них: населению | 34 | тыс м3 | 114 | 4977 | 1925 | 3052 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 233 | 80 | 153 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 198,8 | 57 | 141,8 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 466,5 | 86 | 380,5 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 |  |  |  |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 |  |  |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 221 | 43 | 178 |

- Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ПГТ | СНП |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | тыс кВт/час | 245 | 12517,8 | 4661 | 7856,8 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | тыс руб | 384 | 420 |  | 420 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | тыс руб | 384 | 425 |  | 425 |