ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВОДОПРОВОДА (ОТДЕЛЬНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ) за 2010г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| органы местного самоуправления, юридические лица, отпускающие воду населению или бюджетофинансируемым организациям (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 13.07.2010 № 246 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № ___ от ____________ № ___ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации _______МУП Горводоканал г.Белгород__________________________________________________________ |
| --- |
| Почтовый адрес ___________________________________308001 ул. 3-го Интернационала 40______________________________________________________ |
| Код | Код |
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа – 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609231 |  |  |  |  |

Раздел I.  Наличие  водопроводных  сооружений  (на  конец  года)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 01 | ед | 642 | 1 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | 02 | ед | 642 | - |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед | 642 | - |
| в концессии | 04 | ед | 642 | - |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 05 | ед | 642 | 903 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 06 | ед | 642 | 131 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 07 | ед | 642 | 10 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | 08 | тыс м3 /сут | 599 | 241.1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | 09 | тыс м3 /сут | 599 | 260.7 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3 /сут | 599 | - |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3 /сут | 599 | 160 |
| Одиночное протяжение: водоводов | 12 | км | 008 | 154.4 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 44.5 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км | 008 | 670.3 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 227 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 208.2 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 79.7 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | 18 | км | 008 | 2.5 |
| в том числе: водоводов | 19 | км | 008 | 2.3 |
| уличной водопроводной сети | 20 | км | 008 | 0.2 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 | - |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб | 384 | 613765 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 | - |

Раздел II. Работа  водопровода  за  год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 50011 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 | 50011 |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 45456.5 |
| в том числе: своими насосами | 27 | тыс м3 | 114 | 45453.3 |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 | - |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 | 3.2 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 | - |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 36389.7 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс м3 | 114 | 36389.7 |
| из них: населению | 34 | тыс м3 | 114 | 29493.6 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 3044 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 3852.1 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 9066.8 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | - |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | - |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 546 |

Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | тыс кВт/час | 245 | 57975.3 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | тыс руб | 384 | 726 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | тыс руб | 384 | 955 |
| Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) |  |  |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | «____» _________20__ год |  |  |
|  | (номер контактного телефона) |  | (дата составления документа) |  |  |

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КАНАЛИЗАЦИИ (ОТДЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ) за 2010 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| органы местного самоуправления, юридические лица, осуществляющие централизован-ный отвод сточных вод от населения или от бюджетофинансируемых организаций (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 13.07.2010 № 246 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № ___ от ____________ № ___ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации _______МУП Горводоканал г.Белгород__________________________________________________________ |
| --- |
| Почтовый адрес ___________________________________308001 ул. 3-го Интернационала 40______________________________________________________ |
| Код формы по ОКУД | Код |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа – 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609235 |  |  |  |  |

Раздел I.  Наличие  канализационных  сооружений

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | 01 | ед | 642 | 1 |
| из них: число отдельных канализационных сетей | 02 | ед | 642 | - |
| Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед | 642 | - |
| в концессии | 04 | ед | 642 | - |
| Число канализационных насосных станций | 05 | ед | 642 | 61 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | 06 | тыс м3/сут | 599 | 486.6 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | 07 | тыс м3/сут | 599 | 190 |
| в том числе: сооружений механической очистки | 08 | тыс м3/сут | 599 | 190 |
| сооружений биологической очистки | 09 | тыс м3/сут | 599 | 190 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | 10 | тыс м3/сут | 599 | 2 |
| Площадь иловых площадок | 11 | тыс м2 | 058 | 205 |
| Одиночное протяжение: главных коллекторов | 12 | км | 008 | 164.1 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 56.1 |
| уличной канализационной сети | 14 | км | 008 | 259.3 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 88.7 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 274.1 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 105.1 |
| Заменено канализационных сетей - всего | 18 | км | 008 | 0.7 |
| в том числе: главных коллекторов | 19 | км | 008 | - |
| уличной канализационной сети | 20 | км | 008 | 0.1 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 | 0.6 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб | 384 | 623465 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 | - |

Раздел II. Работа  канализаций

| Наименование | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пропущено сточных вод - всего | 24 | тыс м3 | 114 | 37452 |
| в том числе: от населения | 25 | тыс м3 | 114 | 27026.4 |
| от бюджетофинансируемых организаций | 26 | тыс м3 | 114 | 2913.3 |
| от промышленных предприятий | 27 | тыс м3 | 114 | 3674 |
| от прочих организаций | 28 | тыс м3 | 114 | 2342 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 29 | тыс м3 | 114 | 1496.3 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | 30 | тыс м3 | 114 | 37452 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | 31 | тыс м3 | 114 | 37452 |
| из нее: нормативно очищенной | 32 | тыс м3 | 114 | - |
| недостаточно очищенной | 33 | тыс м3 | 114 | 37452 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | 34 | тыс м3 | 114 | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 35 | тонн | 168 | 7358.2 |
| Количество утилизированного осадка | 36 | тонн | 168 | - |
| Число аварий | 37 | ед | 642 | - |
| из них на канализационных сетях | 38 | ед | 642 | - |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 39 | чел | 792 | 619 |

Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 40 | тыс кВт/час | 245 | 34280.8 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 41 | тыс руб | 384 | 186 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 42 | тыс руб | 384 | 116 |

| Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | «____» _________20__ год |  |  |
|  | (номер контактного телефона) |  | (дата составления документа) |  |  |